Техническое задание на создание автоматизированной системы

- Общие сведения

  - Наименование системы

    - Полное наименование системы

Полное наименование: Десктоп-приложение для просмотра и анализа данных мониторинга «Клиент Zabbix».

    - Краткое наименование системы

Краткое наименование: «Клиент Zabbix», Приложение.

  - Основания для проведения работ

Работа выполняется на основании технического задания, утвержденного Заказчиком, и внутреннего плана разработки.

  - Наименование организаций – Заказчика и Разработчика

    - Заказчик

Заказчик:

Адрес фактический: 603002, г. Нижний Новгород, ул Марата, д. 27

Телефон: 8(831)2670101

    - Разработчик

Разработчик: Ронжин М.А.

Адрес фактический: 603002, г. Нижний Новгород, ул Марата, д. 27

Телефон: 89875323522

  - Плановые сроки начала и окончания работы

Начало работ: 05.06.2026

Окончание работ: 02.07.2026

  - Источники и порядок финансирования

Финансирование работ по созданию Приложения осуществляется за счет собственных средств Заказчика. Порядок финансирования определяется Договором.

  - Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ

Работы по созданию Приложения сдаются Разработчиком поэтапно в соответствии с календарным планом проекта. По окончании каждого из этапов работ Разработчик сдает Заказчику соответствующие отчетные документы этапа (промежуточный отчет, акт тестирования). Итоговым результатом является рабочее десктоп-приложение, переданное Заказчику на электронном носителе вместе с комплектом эксплуатационной документации.

- Назначение и цели создания системы

  - Назначение системы

Приложение предназначено для автоматизации деятельности инженеров по мониторингу и администраторов ИТ-инфраструктуры Заказчика. Основным назначением Приложения является предоставление альтернативного (вне веб-интерфейса) удобного интерфейса для оперативного просмотра и анализа данных мониторинга, собранных системой Zabbix.

В рамках проекта автоматизируется информационно-аналитическая деятельность в следующих бизнес-процессах:

- Контроль доступности узлов сети;

- Мониторинг ключевых метрик производительности (CPU, RAM, диск, сеть);

- Анализ исторических данных и динамики изменения метрик;

- Первичная диагностика и регистрация проблемных ситуаций.

  - Цели создания системы

Приложение создается с целью:

- Повышения удобства и оперативности доступа к данным мониторинга для технических специалистов;

- Снижения времени, затрачиваемого на поиск и первичный анализ информации об узлах сети и их состоянии;

- Обеспечения возможности быстрого экспорта данных о состоянии узлов для последующей обработки;

- Повышения надежности мониторинга путем создания независимого клиента, работающего напрямую с базой данных Zabbix, в дополнение к веб-интерфейсу.

В результате создания Приложения должны быть улучшены значения следующих показателей:

- Среднее время доступа к данным по конкретному узлу сети (снижение в 2 раза по сравнению с веб-интерфейсом);

- Количество действий для получения графика метрики (сокращение с 5 до 2);

- Время, затрачиваемое на подготовку отчета о состоянии группы узлов, снижено за счет функции экспорта.

- Характеристика объектов автоматизации

Объектом автоматизации является деятельность инженеров эксплуатационного отдела Заказчика, связанная с мониторингом ИТ-инфраструктуры.

Выделены следующие процессы в деятельности отдела эксплуатации, в рамках которых производится анализ информации, и вынесены соответствующие выводы о возможности их автоматизации в таблице 1.

Таблица 1 – Процессы в деятельности отдела эксплуатации.

| Структурное подразделение | Наименование процесса | Возможность автоматизации | Решение об автоматизации в ходе проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Отдел эксплуатации ИС | Проверка доступности узлов сети | Возможна | Будет автоматизирован |
| Отдел эксплуатации ИС | Анализ загрузки CPU, RAM, дисковых систем | Возможна | Будет автоматизирован |
| Отдел эксплуатации ИС | Анализ сетевого трафика | Возможна | Будет автоматизирован |
| Отдел эксплуатации ИС | Формирование отчета о состоянии группы узлов | Возможна | Будет автоматизирован |

- Требования к системе

  - Требования к системе в целом

    - Требования к структуре и функционированию системы

Приложение должно быть разработано как единое десктопное приложение для операционной системы Windows (возможна кросс-платформенная сборка). Архитектура Приложения должна быть модульной, обеспечивающей разделение логики доступа к данным (слой DAL), бизнес-логики (сервисы) и пользовательского интерфейса (GUI).

В Приложении предлагается выделить следующие функциональные подсистемы:

- Подсистема аутентификации, которая предназначена для проверки учетных данных пользователя при подключении к базе данных Zabbix.

- Подсистема отображения данных, которая предназначена для получения, обработки и визуализации данных мониторинга (списки узлов, метрики, графики).

- Подсистема экспорта и логирования, которая предназначена для сохранения отчетов и регистрации ошибок.

В качестве протокола взаимодействия между Приложением и СУБД Zabbix необходимо использовать протокол TCP/IP на стандартном порту СУБД (3306 для MySQL или 5432 для PostgreSQL).

Приложение должно поддерживать следующие режимы функционирования:

- - Основной режим, в котором Приложение выполняет все свои основные функции по отображению данных.

- - Профилактический режим, в котором Приложение не выполняет функций (например, при обновлении).

В основном режиме функционирования Приложение должно обеспечивать работу пользователей в соответствии с их рабочим графиком.

    - Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы

      - Требования к численности персонала

В состав персонала, необходимого для обеспечения эксплуатации Приложения, необходимо выделение следующих ответственных лиц:

- Конечный пользователь (инженер отдела эксплуатации) – не менее 1 человека.

- Администратор Приложения (специалист отдела ИТ) – 1 человек.

Конечный пользователь выполняет функции по работе с Приложением в рамках своих должностных обязанностей. Администратор Приложения выполняет функции по установке, настройке и поддержке работоспособности Приложения.

      - Требования к квалификации персонала

К квалификации персонала, эксплуатирующего Приложение, предъявляются следующие требования:

- Конечный пользователь – знание предметной области мониторинга ИТ-инфраструктуры, общие навыки работы с ПК.

- Администратор Приложения – знание языка запросов SQL, основ администрирования СУБД (MySQL/PostgreSQL), навыки установки и настройки программного обеспечения.

      - Требования к режимам работы персонала

Персонал, работающий с Приложением, должен работать в следующих режимах:

- Конечный пользователь – в соответствии с основным рабочим графиком подразделений Заказчика (пятидневная рабочая неделя).

- Администратор Приложения – по мере необходимости для решения задач администрирования.

    - Показатели назначения

      - Параметры, характеризующие степень соответствия системы назначению

Приложение должно обеспечивать следующие количественные показатели, которые характеризуют степень соответствия его назначению:

- Количество одновременно отображаемых узлов сети – не менее 100.

- Количество одновременно отображаемых метрик для одного узла – не менее 4 (CPU, RAM, диск, сеть).

- Количество графиков, одновременно отображаемых на экране – не менее 1.

      - Требования к приспособляемости системы к изменениям

Обеспечение приспособляемости системы должно выполняться за счет:

- Модификации процедур доступа к данным при изменении структуры базы данных Zabbix;

- Наличия конфигурационных файлов для хранения параметров подключения к БД.

    - Требования к надежности

      - Состав показателей надежности для системы в целом

Уровень надежности должен достигаться согласованным применением организационных и программно-аппаратных средств.

Надежность должна обеспечиваться за счет:

- Применения технических средств и системного программного обеспечения, соответствующих классу решаемых задач;

- Своевременного выполнения процессов администрирования Приложения;

- Соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания программно-аппаратных средств.

Приложение должно соответствовать следующим параметрам:

- Время восстановления работоспособности после сбоя – не более 15 минут.

- Время наработки на отказ – не менее 8 часов.

      - Перечень аварийных ситуаций, по которым регламентируются требования к надежности

При работе системы возможны следующие аварийные ситуации:

- Сбой в электроснабжении рабочей станции пользователя;

- Потеря сетевого соединения с сервером БД Zabbix;

- Ошибки Приложения, не выявленные при отладке и испытании;

- Сбои программного обеспечения операционной системы.

      - Требования к надежности технических средств и программного обеспечения

Надежность программного обеспечения должна обеспечиваться за счет:

- Надежности общесистемного ПО и ПО, разрабатываемого Разработчиком;

- Проведения комплекса мероприятий отладки, поиска и исключения ошибок;

- Ведения журналов системных сообщений и ошибок для последующего анализа.

    - Требования к эргономике и технической эстетике

В части внешнего оформления:

- Интерфейс Приложения должен быть интуитивно понятным и типизированным;

- Должно быть обеспечено наличие локализованного (русскоязычного) интерфейса пользователя.

В части диалога с пользователем:

- Для наиболее частых операций должны быть предусмотрены «горячие» клавиши;

- При возникновении ошибок в работе Приложения на экран монитора должно выводиться сообщение с наименованием ошибки и рекомендациями по её устранению на русском языке.

В части процедур ввода-вывода данных:

- Данные должны быть представлены в табличном и графическом видах;

- Должна быть реализована цветовая индикация проблемных узлов.

    - Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

Условия эксплуатации технических средств (рабочей станции пользователя) должны соответствовать требованиям завода-изготовителя. Размещение технических средств и организация автоматизированного рабочего места должны быть выполнены в соответствии с санитарными нормами и правилами.

    - Требования к защите информации от несанкционированного доступа

      - Требования к информационной безопасности

Обеспечение информационной безопасности Приложения должно удовлетворять следующим требованиям:

- Защита должна обеспечиваться на этапе аутентификации пользователя при подключении к базе данных Zabbix.

- Разграничение прав доступа пользователей к данным осуществляется на стороне СУБД Zabbix. В Приложении дополнительное разграничение прав не требуется.

      - Требования к антивирусной защите

Средства антивирусной защиты должны быть установлены на рабочей станции пользователя в соответствии с политикой информационной безопасности Заказчика.

    - Требования к защите от влияния внешних воздействий

Приложение должно иметь возможность функционирования при колебаниях напряжения электропитания в пределах норм, установленных для бытовой техники. Приложение должно иметь возможность функционирования в диапазоне допустимых температур, установленных изготовителем аппаратных средств.

    - Требования по стандартизации и унификации

Разработка системы должна осуществляться с использованием стандартных библиотек языка Python. Для работы с БД должен использоваться язык запросов SQL в рамках стандарта ANSI SQL-92.

    - Требования безопасности

При внедрении, эксплуатации и обслуживании технических средств системы должны выполняться меры электробезопасности в соответствии с «Правилами устройства электроустановок». Аппаратное обеспечение (рабочая станция) должно соответствовать требованиям пожарной безопасности.

  - Требования к функциям, выполняемым системой

4.2.1. Перечень функций, задач подлежащей автоматизации

Таблица 2 – Перечень функций.

| Функция | Задача |
| --- | --- |
| Авторизация пользователя | Ввод логина и пароля от БД Zabbix. Проверка корректности учетных данных. Отображение сообщений об ошибке авторизации. |
| Отображение списка узлов сети | Запрос к БД Zabbix для получения списка всех узлов (hosts). Отображение таблицы со следующими колонками: Имя, IP-адрес, Группа, Состояние (доступен/нет). Цветовая индикация: красный цвет для узлов со сработавшими триггерами. |
| Фильтрация узлов | Фильтрация таблицы узлов по: части имени, части IP-адреса, названию группы (из выпадающего списка). |
| Просмотр метрик выбранного узла | При выборе узла из списка – отображение его метрик (CPU, RAM, диск, сеть) за последний час в виде таблицы/карточек. |
| Построение графика метрики | Возможность выбора метрики и интервала времени. Построение графика с использованием библиотеки Matplotlib. Отображение легенды, подписей осей и сетки. |
| Логирование ошибок | Запись всех ошибок (подключение к БД, выполнение запросов) в файл error.log с указанием временной метки и стека вызовов. |

4.2.2. Требования к качеству реализации функций, задач (Бонусные функции)

Таблица 3 – Требования к качеству.

| Функция | Задача | Форма представления выходной информации |
| --- | --- | --- |
| Комментирование проблемы | Возможность оставлять текстовый комментарий для узла/триггера. Локальное хранение комментариев (SQLite или файл). | Текстовое поле в интерфейсе Приложения. |
| Экспорт данных | Экспорт отфильтрованного списка узлов в файлы форматов CSV и XLSX. | Файл на диске пользователя. |
| Автообновление данных | Автоматическое обновление состояния узлов и метрик с настраиваемым интервалом (N секунд) без блокировки интерфейса. | Обновление данных в таблицах и на графиках. |

  - Требования к видам обеспечения

4.3.1. Требования к математическому обеспечению

Не предъявляются.

4.3.2. Требования к информационному обеспечению

Информационное обеспечение Приложения базируется на данных, хранящихся в базе данных системы мониторинга Zabbix. Приложение взаимодействует со следующими таблицами БД: hosts, interface, items, trends, history, triggers, functions, groups. Вся исходная информация принадлежит системе Zabbix и используется Приложением только в режиме чтения. Приложение не изменяет данные в БД Zabbix.

4.3.3. Требования к лингвистическому обеспечению

При реализации системы должны применяться следующие языки высокого уровня: Python 3.8+. Для реализации алгоритмов манипулирования данными в ХД необходимо использовать стандартный язык запроса к данным SQL. Для организации диалога системы с пользователем должен применяться графический оконный пользовательский интерфейс.

4.3.4. Требования к программному обеспечению

Перечень покупных (свободно распространяемых) программных средств:

- Операционная система: Windows 10/11.

- Интерпретатор Python версии 3.8 и выше.

- Библиотеки Python: mysql-connector-python или psycopg2-binary для доступа к БД, matplotlib для построения графиков, pandas и openpyxl для экспорта в Excel.

4.3.5. Требования к техническому обеспечению

Приложение должно корректно функционировать на компьютерах со следующей минимальной конфигурацией:

- Процессор: Intel Core i3 или аналогичный;

- Оперативная память: 4 ГБ;

- Свободное место на жестком диске: 500 МБ;

- Сетевое подключение: наличие доступа к серверу БД Zabbix.

4.3.6. Требования к метрологическому обеспечению

Не предъявляются.

4.3.7. Требования к организационному обеспечению

Основными пользователями системы являются сотрудники отдела эксплуатации Заказчика. Обеспечивает эксплуатацию Приложения (установку, настройку) подразделение информационных технологий Заказчика. Состав сотрудников определяется штатным расписанием.

- Состав и содержание работ по созданию системы

Работы по созданию системы выполняются в три этапа:

- Проектирование (разработка ТЗ, эскизного и технического проектов).

- Разработка рабочей документации и адаптация программ (непосредственная разработка Приложения).

- Ввод в действие (тестирование, опытная эксплуатация, приемка).

Конкретные сроки выполнения стадий и этапов разработки определяются Планом выполнения работ.

- Порядок контроля и приёмки системы

  - Виды и объем испытаний системы

Система подвергается испытаниям следующих видов:

- Предварительные испытания (проводятся Разработчиком).

- Опытная эксплуатация (проводится Заказчиком на тестовом стенде).

- Приемочные испытания (проводятся совместно).

Состав, объем и методы испытаний определяются документом «Программа и методика испытаний».

Приемка системы проводится на основе проверки соответствия разработанного Приложения требованиям настоящего Технического задания. Приемочные испытания включают проверку:

- Успешной авторизации с валидными учетными данными к БД на тестовом стенде.

- Отображения списка узлов и их состояния.

- Всех вариантов фильтрации списка узлов.

- Отображения метрик выбранного узла за последний час.

- Построения графика для выбранной метрики за различные интервалы.

- Записи ошибок в файл error.log.

- Работоспособности функций.

Результаты испытаний оформляются актом. Приемка считается успешной, если Приложение выполняет все обязательные функции.

- Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Для создания условий функционирования Приложения в организации Заказчика должен быть проведен комплекс мероприятий.

  - Технические мероприятия

Силами Заказчика должны быть выполнены следующие работы:

- Подготовка рабочей станции с установленной ОС Windows;

- Установка интерпретатора Python и необходимых библиотек;

- Обеспечение сетевого доступа к серверу БД Zabbix.

  - Организационные мероприятия

Силами Заказчика должны быть решены организационные вопросы:

- Предоставление учетных данных для подключения к БД Zabbix.

- Назначение ответственного лица за взаимодействие с Разработчиком.

- Требования к документированию

Разработчик должен предоставить Заказчику следующую документацию в таблице 4.

Таблица 4 – Список документации.

| Этап | Документ |
| --- | --- |
| Проектирование | Техническое задание (настоящий документ). |
| Разработка | Руководство пользователя, содержащее описание всех функций Приложения, инструкцию по установке и настройке. |
| Разработка | Руководство администратора, описывающее структуру конфигурационных файлов, возможные ошибки и способы их решения. |
| Ввод в действие | Акт приёмки в опытную эксплуатацию. |
| Ввод в действие | Протокол испытаний. |
| Ввод в действие | Акт приемки Системы в промышленную эксплуатацию. |

Вся документация предоставляется в электронном виде в формате DOCX и PDF.

- Источники разработки

Настоящее Техническое Задание разработано на основе следующих документов и информационных материалов:

- Техническое задание (постановка задачи) Заказчика.

- Документация по системе мониторинга Zabbix (https://www.zabbix.com/documentation/).

- ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы».